## 备件
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： | [5 empty] | 发件人：张先生
电 话： | [5 empty] | 电 话：0476-5911011
手 机： | [5 empty] | 手 机：18347330339
传 真： | [5 empty] | 传 真：0476-5140556
序号 | 设备或备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 编码器 | GTS06-OP-RA400A-2M 5-24VDC | 个 | 1 |  |  | 大极板行车编码器
2 | 变色硅胶 | 500g | 桶 | 2 |  |  | 制氧站总碳氢分析仪 | 苏州市吴中区盛达干燥剂厂 | #NAME?
3 | 回讯器 | APL-210N MECHANICAL SWITCHS/2 SPDT | 个 | 3 |  |  | 污酸污水气动阀 | HURON沪龙 | #NAME?
4 | 霍尔开关 | NJK-5002A 直流三线PNP常开 | 个 | 5 |  |  | 制氧站 |  | #NAME?
5 | SMC减压过滤器 | AW20-02-2-A 0.05～0.7MPa | 套 | 10 | 312 |  | 制氧站 | SMC | #NAME?
6 | 净化管 | Q1004-0110 | 个 | 2 |  |  | 制氧站总碳氢分析仪 | 大连日普利
7 | 发生器净化管 | Q1004-6164 | 个 | 2 |  |  | 制氧站总碳氢分析仪 | 大连日普利
8 | 玻璃钢桥架 | 200*100mm | 米 | 120 | 43 |  | 检修整改用
9 | 玻璃钢桥架弯头 | 200*100mm | 个 | 25 | 93 |  | 检修整改用15个左，5个上、5个下
10 | 不锈钢压力表 | 规格型号：Y-100 量程：0-1MPa | 块 | 30 | 140 |  | 效验损坏
11 | 不锈钢压力表 | 规格型号：Y-100 量程：0-1MPa | 块 | 20 | 140 |  | 效验损坏
12 | 不锈钢压力表 | 规格型号：Y-100 量程：0-1.6MPa | 块 | 20 | 140 |  | 效验损坏
13 | 不锈钢压力表 | 规格型号：Y-100 量程：0-2.5MPa | 块 | 20 | 140 |  | 效验损坏
14 | 热电阻 | PT100 直径6mm 插深100mm 活动丝扣 螺纹m20*1.5 | 支 | 10 | 967 |  | 烟化5支侧一5支
15 | 双金属温度计 | 直径6mm插深100mm 活动丝扣 螺纹 m20*1.5 | 支 | 10 |  |  | 烟化5支侧一5支
16 | 磁翻板液位计远传杆 | 测量长度2250mm 两线制，输出4-20mA信号 | 支 | 2 |  |  | 制酸干燥循环槽 成品酸地下槽
17 | 称重传感器 | LOAD CELL/WAGEZELLE Z6FD1/100KG 100Kg2mV/V vmin=0.036% | 个 | 5 |  |  | 侧吹一皮带秤 浮渣炉皮带秤
18 | 热电阻芯 | 量程0-350 长度400mm 三线制 | 支 | 6 | 210 |  | 粉煤选粉机 制酸上下塔酸温
19 | 磁翻板液位计远传杆 | 要求：远传杆为此致伸缩 耐高温250℃ 两线制，输出4-20mA信号 中心距：600 带抱箍 | 支 | 2 |  |  | 烟化汽包
20 | 磁翻板液位计远传杆 | 要求：磁致伸缩远传杆 耐高温250℃ 两线制，输出4-20mA信号 中心距：440 带抱箍 | 个 | 2 |  |  | 侧一汽包
21 | PLC通讯模块 | SIEMENS ET200S PROFINET LAN AC-64-17-12-07-08 V7.0.5 | 块 | 5 |  |  | 大极板排距立模通讯模 块触电氧化，频繁故障
22 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 2 |  |  | 制氧站总碳氢分析仪
23 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 100 | 2.5 |  | 全厂检修用 | 适用于0-80℃ 电压：600V及以下 保质期：24个月 执行标准：Q/XSJ0204颜色：黑色
合计
1 |  | 供方填写
2 |  | 供方填写
3 |  | 供方填写
4 | 报价厂家名称（须盖章）：
请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价 *报价单发邮箱时备注公司名字和报价单货物名称 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司指定报价邮箱：xayqxjwz@163.com，报价要求含税（13%增值税）含到我公司厂内运费，并请注明供货周期、质保期及付款方式。公司地址：内蒙古赤峰市克什克腾旗煤电化基地冶炼小区，联系人：张先生，18347330339。报价单要求盖章，谢谢 报价时一同发营业执照